 Člen

**Plán MLPM KZ SR 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov** | **Navrhovaný termín** |
| 1 | Momentový kľúč 10 až 1000 Nm | február |
| 2 | Kalibrátor elektrických veličín (AC,DC; f) | marec |
| 3 | Koncové mierky (3,5 až 500) mm | marec |
| 4 | Zhmotnené miery (meranie pomocou univerzálneho dĺžkomera):  a) Medzný hladký valčekový kaliber,  b) Kontrolný krúžok hladký,  c) Strmeňový kaliber  d) Závitový kaliber na diery (tŕň)  e) Závitový kaliber na hriadeľ (krúžok) | marec |
| 5 | Meradlá a meracie zariadenia kalibrované pomocou univerzálneho dĺžkomera:  a) Mikrometrický odpich pevný,  b) Mierka k strmeňovým mikrometrom 100 mm.  c) Škáromery | marec |
| 6 | Kalibrácia priamym meraním na mikroskope alebo na profiloprojektore:  a) Polomerová šablóna vonkajšia,  b) Závitová šablóna,  c) Uhlová šablóna. | apríl |
| 7 | Kalibrácia analógového číselníkového odchýlkomera | apríl |
| 8 | Kalibrácia porovnaním s etalónom:  a) Uholník  b) Uhlomer s lupou 4 x 90°, hodnota dielika 5´. | apríl |
| 9 | Kalibrácia porovnaním s etalónom:  Deformačné tlakomery -90kPa až 70 MPa. | apríl |
| 10 | Kalibrácia mierok na meranie drsnosti povrchu | máj |
| 11 | Meranie veľkej sily do 5000 N | máj |
| 12 | Termočlánky (-50 až 1500) ° C | máj |
| 13 | Meranie tvrdosti gumy podľa   1. Shore (10 ÷ 100) Shore A, Shore D 2. Tvrdomery IRHD (30 ÷ 100) IRHD | máj |
| 14 | Meranie relatívnej vlhkosti vzduchu (10 až 95 ) % r.v.v. | jún |
| 15 | Meranie vodivosti vodných roztokov (0,01 ÷ 10) S/m | jún |
| 16 | Hmotnosť závaží tr. F1, F2, M od 1 mg do 5 kg, | jún |
| 17 | Odmerné sklo:  a) Odmerné banky (1 ÷ 5000) mL  b) Pipeta delená / nedelená (0,1 ÷ 100) mL  c) Mikropipeta (10 ÷ 5000 μL  d) Byreta (10 ÷ 100) mL  e) Odmerné nádoby (250 ÷ 5000) mL | jún |

*Poznámka: v prípade záujmu o usporiadanie MLPM s inými meradlami, prosíme uviesť návrh v návratke.*

**..................................................................................................................................................**

**Návratka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** |  |
| **MLPM:** | *(prípadne doplniť požadovaný rozsah )* |
| **Meno:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **Telefón** |  |
| **E-mail:** |  |

Návratku prosím zašlite elektronicky na adresu: [kzsr@kzsr.sk](mailto:kzsr@kzsr.sk); mlpm@kzsr.sk