# Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM) Kódové označenie: MLPM KZ SR 05/21

**P r e b e r a c í p r o t o k o l**

Potvrdzujeme, že sme prevzali od ................................. z firmy :..............................................

**dňa ..............................................**

**uvedené meradlá:**

a) mikrometrický odpich pevný, rozsah 175 až 200 mm, výrobca Mitutoyo, v.č. 919918,

b) mierka k strmeňovým mikrometrom *L* = 75 mm, výrobca SOMET, e.č.: M 45,

c) škáromery, 0,7 mm a 1 mm, výrobca ZVL, e.č.: 015,

d) číselníkový odchýlkomer analógový, 0 až 1 mm / 0,001 mm, Mitutoyo, v.č. GWU803,

 typ 2110 S-10.

meradlá sme prebrali nepoškodené áno nie

*Poznámka: meradlá, ktoré nebudete merať, nerozbaľovať.*

Poznámky:(pri preberaní bolo zistené) .......................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Laboratórium: |  |
| Vedúci laboratória: |  |
| Adresa: |  |
| Telefón/ fax: |  |  |
| E-mail:  |  |

Meno a podpis odovzdávajúceho: Meno a podpis preberajúceho:

.................................................... ...........................................................

V ............................................. Dátum ..............................................

Vyplnený formulár zašle preberajúci obratom **e-mailom** **na adresu: mlpm@kzsr.sk**

Kópiu tohto preberacieho protokolu obdrží odovzdávajúci.